## Blad1
Vergelijking verschillende meettoestellen
| RENSON SENSE | EdiGreen Home fijnstof- en luchtkwaliteitsmeter | AirTeq uHoo | SA1200P CO2 meter | DM72C CO2 meter | Netatmo Slimme indoor luchtkwaliteit monitor | Testo 160 IAQ | SenseAir eSENSE FAI3 | SenseAir Aranet | SENSEAIR TSENSE | TFA “AirCO2ntrol 5000”
CO2 - meting | 400 - 5000 ppm | 400 - 2000 ppm | 400 - 10000 ppm | 400 - 5000 ppm | 400 - 5000 ppm | 0 - 5000 ppm | 0 - 5000 ppm | 0 - 2000 ppm | 0 - 10.000 ppm | 0 - 2000 ppm | 0 - 5000 ppm
CO2 kleurweergaven | ja, blauw-oranje-rood | ja, groen-geel-paars-rood | - | ja, groen-geel-rood | ja, groen-geel-rood | Lichtindicator voor directe CO2-meting - Toegankelijk vanaf meerdere apparaten | ja, groen-geel-rood | ja, groen-geel-rood | ja, groen-geel-rood | ja, groen-geel-rood | ja, groen- grijs
Vochtigheid | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 95% | 20 - 85% | 0 - 100% | 0 - 100% | - | ja | 0 - 100% | 5 - 95%
VOC | Relatief, indien VOS veranderen | 0 - 1000 ppb | 0 - 1000 ppb | - | - | - | - | - | - | - | -
temperatuur | -10°C - 60°C | 0°C - 65°C | -40°C - 85°C | 0°C - 50°C | -10°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | - | ja | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C
Licht | geen specifiek bereik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Geluid | 29 - 120 dBA | - | - | - | - | 35 - 120 dBA | - | - | - | - | -
duur meting | minimum 5 min | minimum 5 min | iedere minuut | < 2 minuten | 10 minuten | elke 5 minuten | 15 minuten | 30 min | instelbaar 1, 2, 5 of 10 min | 1 minuut | 1 min
Digitale beschikbaarheid | ja, mogelijkheid om waarde minimum 12 maanden bij te houden | ja, 1 maand | ja, onbeperkt via AirTeq Smart Monitoring online zolang er betaald wordt | ja, tot 1 week op het scherm zelf | ja, 2,5uur op het scherm | onbeperkt, Opgelet de licentie voor het online portal Tempro online en installatie van de sensoren dienen afzonderlijk aangekocht te worden indien u hiervan gebruik wenst te maken. | max 2 jaar, 10 gebruikers. Met licentie. 32 000 meetwaarden | - | 1 week | - | -
HCHO (bvb tabaksrook) | - | 0 - 1 mg/m³ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM 10 (stofdeeltjes) | - | 0 - 500 µg/m³ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PM 2.5 (stofdeeltjes) | - | 0 - 500 µg/m³ | 0 - 1000 µg/m3 | - | - | - | - | - | - | - | -
CO - meting | - | - | 0 - 1000 ppm | - | - | - | - | - | - | - | -
NO2 - meting | - | - | 0 - 1000 ppb | - | - | - | - | - | - | - | -
Ozon | - | - | 0 - 1000 ppb | - | - | - | - | - | - | - | -
Luchtdruk | - | - | 300 - 1100 mBar | - | - | - | 600 - 1100 mBar | - | ja | - | -
kostprijs | 179 euro incl BTW | 276,60 euro | 275 euro excl BTW + 5 euro per maand voor de smart monitoring online | Vanaf 85 euro excl BTW | Vanaf 85 euro excl BTW | Vanaf 99,99 euro | +/- 400 euro | 175 euro | 200 euro | 250 euro | 150 euro
| 1 | 3 | 2 |  |  |  | 4
|  | - max 2000 ppm | - abonement kost | - geen software | - geen software | '- geen software | - kostprijs/toestel | '- geen software | '- geen software | '- geen software | '- geen software