| Stella Marisinstituut | Documentbeheerder: | Jan Van Ocken |
| --- | --- | --- |
| Opgesteld op: 2021-04-29 | Goedgekeurd door: Directeur | Lin Van de Cruys |
|  | Gevalideerd door: Preventieadviseur | Greet Seeuws |
| Revisie: 001 | Datum goedkeuring comité: | 2021-04-30 |

Inhoudsopgave:

1	Doel	2

2	Toepassingsgebied	2

3	Termen en definities	2

4	Verantwoordelijken en bevoegdheden	2

5	Korte beschrijving	3

6	Wetgeving	3

7	Periodiciteit	3

8	Uitvoering	3

9	Inhoud van de controle	3

10	Controlepunten	3

11	Verslaggeving	4

12	Stroomdiagram – proces	5

13	Werkwijze	6

14	Bijhorende documenten	6

15	Invoerdatum	7

16	Wijzigingsdatum	7

17	Controledatum:	7

# Doel

- Het waarborgen van de technische werking.

- Corrigerende maatregelen opstellen, uitvoeren en evalueren.

- Het garanderen van de normen en de vigerende wetgeving.

# Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op de gebouwen van ……………………………………………………….

# Termen en definities

## EDTC: externe dienst voor technische controle.

## BP: bevoegd persoon. Persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort (zie artikel 28 van het ARAB) of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis heeft.

## BT: bevoegd technicus. Persoon of organisatie met de nodige kennis en de nodige erkenning om controles te doen (bijvoorbeeld voor gasdichtheid een gehabiliteerd installateur, voor verwarming een erkend technicus enzovoort). Deze personen zijn gecertificeerd.

## Werknemersafvaardiging: de verkozen medewerkers voor preventie en bescherming.

## Werkgeversafvaardiging: de aangeduide vertegenwoordigers van de directie voor het comité voor preventie en bescherming.

# Verantwoordelijken en bevoegdheden

## De preventieadviseur heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om

- een afspraak te agenderen op het Comité voor Preventie en Bescherming;

- de inspectierondgang te organiseren;

- de beslissingen op te volgen.

## De EDTC is bevoegd om

- het inspectierapport op te stellen;

- dit rapport te bespreken met de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- agendeert de bespreking van het auditverslag op het comité voor preventie en bescherming.

## Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.

# Korte beschrijving

KB liften zijn KB's verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/04/03, 05/04/05 en 19/12/12  en voorzien volgende elementen:

| De KB's zijn van toepassing op alle liften: |
| --- |
| - | zowel op nieuwe als bestaande liften; |  |
| - | zowel elektrische als hydraulische liften; |  |
| - | zowel residentiële liften als liften gebruikt door tewerkgesteld personeel. |  |

Uitzondering: trapliften, mijnliften, niet begeleide (klein-)goederenliften zoals bv. keukenliften of dossierliften en zeer trage liften met een snelheid van max. 0,15m/sec.

Verplichtingen voor de eigenaar/beheerder (Art 4 en 6)

| Sinds 10 mei 2003: |
| --- |
| - | regelmatige onderhoudsbeurten door een onderhoudsbedrijf overeenkomstig de instructies van de liftenbouwer; |  |
| - | preventieve inspecties door een EDTC (voormalig keuringsorganisme) overeenkomstig bijlage II van het KB. De beheerder dient deze verslagen te bezorgen aan zijn onderhoudsfirma voor opvolging van de opmerkingen; |  |
| - | het bijhouden van een veiligheidsdossier: |  |
| - | het voorzien van veiligheidsopschriften (art 9) en identificatiegegevens (art 10). |  |
| - | risicoanalyse in functie van de ouderdom van de lift door een EDTC overeenkomstig bijlage I van het KB. |  |
| - | modernisatiewerken door een modernisatiebedrijf op basis van de risicoanalyse. |  |

Modernisatieprogramma: verschillende stappen

| Het KB voorziet dat al de bestaande liften een modernisatie moeten ondergaan om hun veiligheidsniveau te verbeteren. Dit proces verloopt in 3 stappen: |
| --- |
| - | fase 1: uitvoeren van een risicoalyse door de EDTC: |  |
|  | -> in functie van de ouderdom van de lift; |  |
| - | fase 2: opstellen van een planning i.s.m. een liftenbedrijf |  |
| - | fase 3: uitvoeren van de werken zelf: |  |
| - | fase 4: keuren van de modernisatiewerken: |  |
|  | -> na het uitvoeren van (een deel van) de modernisatiewerken. |  |

Fase 1: 
Risicoanalyse:

| De beschrijving van de modernisatiewerken geschiedt op basis van een risicoanalyse uitgevoerd door de EDTC. Een procedure voor de uitvoering van deze risicoanalyse werd op punt gesteld door de Minister van Werk en Consumentenzaken in datum van 20/09/05. Is onder meer voorzien : |
| --- |
| - | verwijdering van asbesthoudende rembekleding; |  |
| - | bescherming van de kooiingang met kooideur (snelheid > 0.63m/s) of elektronisch gordijn (snelheid <= 0.63 m/s); |  |
| - | verbetering van de grendeling van de bordesdeuren wanneer ze nog niet positief zijn; |  |
| - | bereiken van een zekere stopnauwkeurigheid op elk stopplaats; |  |
| - | een geschikte vanginrichting; |  |
| - | noodverlichting en schachtverlichting; |  |
| - | een bidirectionele noodoproepmogelijkheid (bv. telefoon). |  |

Risicoanalyse: termijnen (Art 4 en 14):

De beheerder laat de risicoanalyse uitvoeren binnen de 15 jaar na indienststelling (i.p.v. 10 jaar). Liften ouder dan 10 jaar moesten al een risicoanalyse gehad hebben. Nadien moet de risicoanalyse om de 15 jaar herhaald worden (i.p.v. om de 10jaar).

Risicoanalyse: uitvoering:

De EDTC stelt na de uitvoering van de risicoanalyse een verslag op met de bevindingen. 
Op basis van dit verslag kan de eigenaar of beheerder een prijsofferte aanvragen voor de modernisatiewerken bij de onderhoudsdienst of liftenbouwer. Bij het opvragen van een offerte stuurt de beheerder best ook zijn laatste verslag van preventieve controle mee want deze maakt deel uit van de modernisatiewerken.

Fase 2: planning modernisatiewerken (Art 5, §3)

De planning stelt de beheerder op in samenspraak met zijn modernisatiebedrijf (meestal ook liftenonderhoudsbedrijf).

Fase 3: uitvoering modernisatiewerken (Art 5, §2)

Dit geschiedt door een modernisatiebedrijf (het onderhoudsbedrijf of liftenbouwer). De laatste versie van het KB voorziet 3 nieuwe termijnen binnen dewelke alle opmerkingen moeten verholpen worden. De uitvoeringstermijnen worden gegroepeerd tot één datum in functie van de ouderdom van de lift: - bouwjaar vanaf 1999: alle werken uit te voeren binnen 3 jaar na de risicoanalyse; - bouwjaar vanaf 1984 tot 1998: alle werken uit te voeren tegen 31/12/2014; - bouwjaar vanaf 1958 tot 1984: alle werken uit te voeren tegen 31/12/2016; - bouwjaar voor 1958: alle werken uit te voeren tegen 31/12/2022. De voormalige fase 1 voorzien tegen 01/01/2013 als fase 2 voorzien tegen 01/01/2018 vervallen dus. Fase 4: keuring modernisatiewerken (Art 5, § 4) Na de uitvoering van de modernisatiewerken dienen deze gekeurd te worden door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. De werken kunnen in meerdere fases uitgevoerd worden. In dit geval moet elke fase gekeurd worden. Gelieve te noteren dat de EDTC's bij deze keuring moeten nagaan of zowel de maatregelen van de risicoanalyse als de opmerkingen van de preventieve controles in orde gebracht werden. Indien alle werken die voorzien waren op de verslagen van risicoanalyse en preventieve inspectie uitgevoerd zijn, levert de EDTC een attest van regularisatie af. Preventieve inspecties (Art 6, §2) De periodieke technische controles zijn van toepassing op alle liften. De frequentie van deze controles is principieel driemaandelijks doch kan worden verminderd naar zesmaandelijks wanneer het onderhoud verzekerd wordt door een ISO 9001 gecertificeerde onderhoudsbedrijf. Voor liften in ééngezinswoningen die niet in een professioneel kader worden gebruikt volstaat 1 jaarlijkse inspectie. Veiligheidsdossier (Art 7) De eigenaar of beheerder houdt een veiligheidsdossier bij met alle documenten die hij ontvangt van zijn onderhoudsfirma en EDTC: - verslagen van risicoanalyses; - documenten betreffende de modernisatieprogramma’s; - registratie van preventief onderhoud; - verslagen van preventieve inspecties; - de gebruikshandleiding; - de onderhoudsinstructies; - de EG-verklaring van overeenstemming voor liften op de markt gebracht na 01/07/99.

# Wetgeving

Het Ministerie van Consumentenzaken heeft op 09/03/03, 17/03/05 en 10/12/12 Koninklijke Besluiten uitgevaardigd om de veiligheid van bestaande liften te verbeteren. Deze KB's zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/04/03, 05/04/05 en 19/12/12.

# Periodiciteit

Na de indienstellingskeuring moeten goederen- en fabrieksliften driemaandelijks gekeurd worden. Liften die voor 1984 in gebruik zijn genomen moeten een conformiteitsonderzoek ondergaan. Naargelang het gebruik kan je van driemaandelijks naar een jaarlijkse controle laten uitvoeren (cfr. advies externe  dienst voor technische controle).

# Uitvoering

Erkende Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). Ondertekening door algemeen directeur of gemandateerde EDTC.

# Inhoud van de controle

- Jaarlijkse controle.
- Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
- Functionele werking van de veiligheids-, bedienings- en blokkeerinrichtingen.
- Algemene staat van mechanismen, geraamten, kabels, schijven, blokkeer- en

hydraulische inrichtingen.

# Controlepunten

- Onderstel: stabiliteit, stevigheid, bevestiging, bouten, borging.

- Palen: bevestiging, evenwijdigheid, hydraulische installatie, eindeloop boven/beneden, elektrische aandrijving, overbrenging.

- Steuninrichting: rijwegen, kabels/kettingen, omleischijven, blokkeerinrichting, geleiding, anti-afspringbeveiliging, vaste aanslagen en/of beweegbare inrichtingen, slapkabelkettingcontact, beveiliging voetverplettering, afscherming bewegende delen.

- Bedieningsplaats/bediening/aandrijving: bescherming tegen toevallige bediening, dodemansbediening, werking.

- Functionele werking: bediening, stopknop, eindelopen, blokkeerinrichting, slapkabelkettingcontact.

# Verslaggeving

Ter gelegenheid van elk bezoek stelt de EDTC een getuigschrift op waarin verklaard wordt dat het toestel voldoet aan de bepalingen van dit artikel en dat het in goede staat van onderhoud en werking verkeert.  Het getuigschrift wordt ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar gehouden.

# Stroomdiagram – proces

# Werkwijze

## De preventieadviseur

- agendeert het intern auditeren update veiligheidsdossier liften op de vergadering van het comité voor bescherming, met het oog op een afspraak;

- plant deze inspectieronde met de bevoegde persoon jaarlijks in het comité preventie en bescherming.

## De EDTC

## stelt een dossier op van het update veiligheidsdossier liften en een lijst met inbreuken aan de installatie;

- maakt het inspectierapport en licht dit verslag toe aan de preventieadviseur.

## De preventieadviseur

- bespreekt de inbreuken met de directeur;

- agendeert de bespreking van het inspectierapport op de eerstvolgende vergadering van het comité voor preventie en bescherming;

- geeft toelichting bij het inspectierapport.

## Het comité preventie en bescherming

- bespreekt het inspectierapport;

- geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure;

- zorgt voor verdere opvolging.

## De directeur

- zorgt voor de uitvoering;

- geeft aan de preventieadviseur door wanneer het werk klaar is.

## De preventieadviseur

- controleert of de aanpassingen volledig zijn uitgevoerd zoals gevraagd;

- rapporteert over de verdere opvolging in een volgende vergadering van het comité voor bescherming.

# Bijhorende documenten

- DOC 2713-10-01: voorbeeld controleverslag;

- FRM 2713-10-01: inventarislijst…;

- PRO 2402: comité of PRO 2403 overlegplatform;

- PRO 3001: beheer van non-conformiteiten. (beheer van fouten);

- PRO 4001: verbeteringsactie/corrigerende maatregelen.

# Invoerdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Wijzigingsdatum

Na goedkeuring directeur en comité.

# Controledatum:

1ste maal op 3 maanden na invoer procedure.

2de maal op 6 maanden na invoer procedure.

Nadien jaarlijkse controle.

| Goedkeuring | Paraaf | Validering | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam: Lin Van De Cruys Directeur: Stella Marisinstituut |  | Naam: Greet Seeuws. Functie: Preventieadviseur |  |

# Text boxes

Procedure Jaarlijkse update veiligheidsdossier en verplichte opschriften in de lift (2713-12)

Procedure update jaarlijks veiligheidsdossier  liften

Aanduiding bevoegd persoon door PA

Opdracht toelichting door PA aan bevoegd persoon

Uitvoering risicoanalyse en opmaak verslag door bevoegd persoon

Toelichting inbreuken en bespreking met PA

Audit rapportage

PA bespreekt de inbreuken met directeur van de school.

PA bespreekt de inbreuken met het comité.

Het comité voor bescherming geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van deze procedure.